Universidad Tecnológica Nacional / Facultad Regional Córdoba

Carrera:
Ingeniería en Sistemas de Información.

Cátedra:
Redes de Información.

Trabajo Práctico Nro. 2
Diseño de Redes – Proveedor de Internet.

Curso:
3k1

Profesores:
- Ing. Espeche, Oscar R. (Adjunto) .
- Ing. Villarreal, Gustavo Javier (JTP) .
- Ing. Osuna, Aníbal Ariel (Ayudante 2da).

Alumno:

Cabral, Juan B.	Leg. 40.842

Córdoba, 17 de Octubre de 2007

## Cableado Estructurado de la Empresa.

### Descripción de Los Rack.

Rack Administración: Solo Posee patcheras, y un Switch que comunique toda las PC de área.

Rack Producción:
Patcheras.
- Router conectado a internet.
- Switch Administrable que separa a la empresa en 3 V-Lan. El Switch se conecta en cascada con el switch del rack de Administracion, siendo esta boca una de sus V-Lan. Las otras dos V-Lan son: La de de producción y la de los servers y los usuarios. Una boca del switch esta conectada al router, y en ella se encuentran las 3 v-lan y las 3 subredes de la empresa.
- Switch Para el area de producción
- Switch para los clientes

## Medios Físicos.
Dentro de la empresa se utilizaría UTP-5e, ya que la topología elegida corresponde a la de estrella extendida, y es el cableado estructurado el que mejor la soporta.
Para la conexión con los clientes, se utiliza el Par Telefónico que nos brinda las empresas de telefonía.
Para la conexión a internet, se utiliza un canal dedicado con ip fija posiblemente también es cableado estructurado.

## ¿Que se necesita para conectar con un servicio ISDN?
Se necesita un router ISDN, ademas de que la linea sea ISDN. Los router de ISDN permiten conectar dos redes locales a través de la red ISDN de un proveedor de telefonía. Además de las funciones propias de un router, los router ISDN se encargan también de gestionar la conexión ISDN.
Fuente: http://www.pilz.com/knowhow/lexicon/articles/00487/index.es.jsp;jsessionid=727FCF1A1A6580539003346EDA382277

## Servicio Solicitado a Telecom.
Es conveniente solicitar un servicio dedicado de 1Mb con IP fija, para abastecer a los clientes ademas de la demanda interna.

## ¿Que se necesita para conectar a través de Frame Relay?
Se necesita un router frame relay. Los routers frame traducen los protocolos existentes para comunicaciones de datos sobre una red Frame-Relay, luego dirigen los datos a través de la red a otro router frame o a otro dispositivo compatible Frame-Relay. Los routers frame pueden manejar muchos tipos de protocolos, incluyendo protocolos de Red. Se utilizan en entornos que requieren velocidades de acceso a red E1 o inferiores. Cada router soporta uno de los muchos interfaces de datos físicos y puede proporcionar varios puertos de usuario.
Fuente: http://87.236.254.74/MXhome.asp?cc=MX&pc=7&tc=10&bc=techoverviews/framerelay

## Aislamiento de Red Interna.
Para aislar la red interna, la mejor solución es utilizar un “Switch Administrable”, el cual divida a toda la red en varias V-Lan. Luego en capa 3 debería utilizarse subredes.

## Cantidad de Direcciones Necesarias Para tener un sitio ISP.
Desde mi punto de vista la distribución mas eficiente seria:
- Una IP publica para la salida del router de la empresa a internet.
- Una Subred Privada para los clientes.
- 2 subredes privadas para el uso interno de la empresa (una para administración y otra para producción).
- Configurar las subredes para tener como gateway por defecto la dirección IP del router correspondiente a su subred.
En conclusión solo para el sitio ISP son necesarias 1 IP publica para el router, 3 privadas para los servers y 16 privadas para los usuarios. Las IP de los clientes se “natean” para la salida a internet.

## Si Telefónica me Asignara la subred 275 de la red 166.0.0.0
Dado que 166.0.0.0 Es una dirección publica Clase B, sabemos que los primeros dos octetos representan a la RED y los dos últimos a los host.
Por otra parte sabemos que almenos tenemos 275 subredes, entonces necesitamos 9 bits para subredes.

Ponderación	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits	1	0	0	0	1	0	0	1	1

Luego separo en los dos octetos.
Ponderación	128	64	32	16	8	4	2	1	.	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits	1	0	0	0	1	0	0	1	.	1	0	0	0	0	0	0	0
Decimal	137								.	128

En conclusión:
Dirección IP de la Subred 275: 166.0.137.128
Mascara de Subred: 255.255.255.128
Cantidad de Host Disponibles: 2^7 = 128 hosts
## Mapa IP interno de las Redes.
Dirección de Red Local: 172.17.0.0 (Privada Clase B)
Mascara Subred: 255.255.224.0

Subredes	IP de SubRed
Producción	172.17.32.0
Administración	172.17.64.0
Clientes	172.17.96.0
Servers	172.17.128.0

## Los elementos que me ayudaron a definir la el diseño fueron.
- La disposición física de los equipos.
- los equipos que poseía la empresa.
- La mejor de rendimiento.
- Los requerimientos del enunciado.